Iwaniska, 28.10.2019 r.

INFORMACJA
dla Wykonawców nr 3

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

„Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na pytania:  

Pytanie nr 1
Czy kamery obrotowe do monitoringu  można zastąpić kamerami stacjonarnymi?
Odpowiedź: 
TAK 

Pytanie nr 2
Czy można wykorzystać istniejące podbudowy pod drogi , parkingi i chodniki?
Odpowiedź: 
TAK w przypadku spełnienia parametrów . 

Pytanie nr 3
Czy konieczne jest wykonanie podbudów pod  parkingi jak dla ruchu ciężkiego (Zad.1 i Zad 5)?
Odpowiedź: 
NIE . Jedynie w obrębie drogi wojewódzkiej projektowana  droga manewrowa z zatoką  jak dla ruchu ciężkiego. 

Pytanie nr 4
Czy można wykonać renowację istniejącego placu widowiskowego w Zad 6? 
Odpowiedź: 
TAK

Pytanie nr 5
Czy można wykorzystać istniejąca nawierzchnię asfaltową z Zad.2 i przeprowadzić jej renowację?
Odpowiedź: 
Tak  w przypadku spełnienia wymaganych  parametrów i nawiązania do projektowanego poziomu parteru. 

Pytanie nr 6
Czy murki ( siedziska) w Zad.4 można wykonać w technologii betonowe z obłożeniem granitem?
Odpowiedź: 
TAK 

Pytanie nr 7
Czy można pozostawić istniejące murki oporowe w Zad 5 i odłożyć je granitem? 
Odpowiedź: 
TAK

Pytanie nr 8
Czy można przeprowadzić jedynie renowację istniejącej obudowy ( cokołu) fontanny na Zad4 w wymianą elementów związanych z montażem nowego urządzenia fontanny?
Odpowiedź: 
TAK 

Pytanie nr 9
Czy murki zabezpieczające przed wjazdem na skarpę w Zad 3 można zastąpić poręczami zabezpieczającymi ?
Odpowiedź: 
TAK 

Pytanie nr 10
Czy można ograniczyć klimatyzację w pom. świetlicy wiejskiej do sali widowiskowej, a w pozostałych pomieszczeniach zastosować wentylację mechaniczną zgodnie z PFU. 
Odpowiedź: 
TAK 

Pytanie nr 11
Zwracamy się z prośbą wyjaśnienia niejasności, czy wyposażenie wewnętrzne budynku świetlicy ( Zadanie 6) wchodzi w zakres przedmiotu zamówienie. Na rysunkach widoczne są fotele, scena na Sali świetlicy, fortepian na muszli koncertowej itp. Prosimy o załączenie zestawienia wyposażenia wchodzącego w zakres z informacjami technicznymi, parametrami.
Odpowiedź: 
Budynek -   z wyposażeniem ( sceną, fotelami , nagłośnieniem)
Parametry wyposażenia do uzgodnienia na etapie projektowania. 
Muszla - ławki przed muszlą , oświetlenie muszli, bez fortepianu.