Iwaniska, 19.12.2022 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo-

Rehabilitacyjnego i przebudowa budynku szkoły w miejscowości Wygiełzów na DPS

Zamawiający działając na podstawie art. 284 oraz 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść SWZ:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udzielenie wyjaśnień do następujących problemów:

- Dworek w Przepiórowie

- Brak określenia zakresu karczowania terenu i wycinki drzew w parku w Przepiórowie oraz uzupełnienia zieleni - trawników.

- Prosimy o dostarczenie projektu zagospodarowania zieleni w parku w kolorze ( rys.5Z w operacie dendrologicznym)

Odpowiedź:

dotyczy pkt. 1 i 2 - Brak  projektu  zieleni parku (realizacja nastąpi w II etapie realizacji inwestycji).

- Czy inwestor przewiduje wycinkę drzew owocowych na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający we własnym zakresie usunie drzew owocowych na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym.

- Brak parametrów :

- Zestawu komputerowego, urządzenia Hydrojet

- kabin do suchej kąpieli C02.

- sprzętu do fizykoterapii małej (laseroterapia, elektroterapia, termoterapia, światłoterapia)

- sprzętu do fizykoterapii wolnostojący

- uniwersalnego gabinetu usprawniania

Odpowiedź:

Powyższy sprzęt objęty zostanie odrębnym postepowaniem.

- Szkoła w Wygiełzowie

- Parametry (MOC) agregatu prądotwórczego

Odpowiedź:

Moc agregatu - 100 kW - dokładna moc do ustalenia po opracowaniu projektu budowlanego

- Ze względu na rozbieżności pomiędzy rysunkami a opisem co do ilości wyposażenia, dot. w szczególności magazynów, proszę o informację który dokument jest ważniejszy

Odpowiedź:

Dokładne wyposażenie podano w opisie, na rysunkach podano jedynie oznaczenia schematyczne.

- Prosimy o podanie parametrów technicznych dźwigu towarowego w pom. Odpadów

Odpowiedź:

Szacunkowe wymiary  dźwigu/podnośnika hydraulicznego / 1,25x2,00 m, udźwig 200kg. Wysokość podnoszenia - ok. 2,50 m. Moc napędu ok. 2kW. Prędkość podnoszenia 15 m/min. Dokładne parametry - po opracowaniu projektu budowlanego.

Pytanie nr 3:

Proszę  o podanie rodzaju i parametrów pompy ciepła.

Odpowiedź:

Powietrzna  pompa ciepła o mocy około 60 KW pracująca  w hybrydzie  z kotłem  gazowym.

Pytanie nr 4:

W Pkt, V SWZ. (Podmiotowe środki dowodowe) ppkt. 2 — wykaz osób dla cz. nr 2 jest wyszczególniony projektant w branży konstr. — budowlanej natomiast na zał. Nr 7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia brak tej funkcji. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w dniu 19.12.2022 r. zamieszcza na stronie internetowej załącznik nr 7 do SWZ – wykaz osób po modyfikacji.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informację czy elementy wyposażenia takie jak krzesła, regały i inne wymienione na zestawieniach 7a 1 9a wchodzą w skład zamówienia. Jeśli wyposażenie wchodzi w skład zamówienia proszę o jednoznacznie określenie zakresu, uzupełnienie przedmiarów i zamieszczenie pełnego zestawienia

wyposażenia wraz z określenie parametrów takich jak rodzaj i wymiary.

Odpowiedź:

Wyposażenie wchodzi  w skład zamówienia zgodnie z  załączonym projektem technologicznym (rysunki z opisami).

Pytanie nr 6:

W związku z okresem przedświątecznym oraz trudnością z uzyskaniem niektórych wycen prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.12.2022r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.